PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Pilonul VI – Politici pentru noua generație

Componenta 15 – Educație

Reforma 4 – Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Apelul  de proiecte cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”, runda a II-a

finanțat prin Investiția 7– Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

Număr înregistrare: 715.6	/  03.06.2025

Caiet de sarcini

pentru achiziția  DOTAREA UNUI LABORATOR AGRICOL,  în cadrul proiectului

INTINERIM COLEGIUL „EMIL NEGRUTIU”

Apelul de proiecte „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu rofil agricol,

- INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, COLEGIUL EMIL NEGRUTIU  îndeplinește rolul de Autoritate / Entitate contractantă, respectiv Autoritatea / entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

  - Informații despre autoritatea contractantă

| Denumire | COLEGIUL EMIL NEGRUTIU |
| --- | --- |
| Adresă | Jud. Cluj, Mun. Turda, Str. Agriculturii, Nr. 27 |
| Telefon | 0728972267 |
| e-mail | colemilnegrutiu@gmail.com |

- DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

  - Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Prezenta documentație are ca obiect achiziția de echipamente specializate în vederea dotării laboratorului agricol din cadrul Colegiului „Emil Negruțiu”. Achiziția vizează furnizarea, livrarea, punerea în funcțiune și instruirea pentru următoarele echipamente:

- 1 buc – Analizor de Coagulare și Grupe de Sânge Veterinar

- 1 buc – Analizor Automat pentru Teste rapide Veterinar

- 1 buc – Soft pentru integrarea rezultatelor

- 1 buc – Analizor de Imunologie Veterinar

- 1 buc – Ecograf Veterinar portabil cu sonde

Din categoria celor cu coduri CPV,

38432000-2  Aparate de analiza

33110000-4  Echipament de imagistica de uz medical, dentar si veterinar

| Nr. crt. | Denumire echipament | Descriere tehnică minimă | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizor de Coagulare și Grupe de Sânge Veterinar | ## I. Specificații tehnice generale: - Echipamentul trebuie să fie dedicat utilizării veterinare, compatibil cu probe biologice de la animale (câini, pisici, cabaline etc.). - Sistemul trebuie să poată realiza cel puțin următoarele teste: - PT (Prothrombin Time); - APTT (Activated Partial Thromboplastin Time); - Fibrinogen; - INR; - Determinarea grupelor de sânge veterinare (cel puțin pentru câini și pisici). - Mod de operare: semi-automat sau automat complet; - Ecran LCD sau touchscreen pentru afișarea rezultatelor; - Posibilitatea de a utiliza reactivi stabili, ușor de înlocuit; - Operare cu volum mic de probă (≤100 μl); - Timp de analiză: maxim 5 minute / test; - Posibilitate de stocare internă a rezultatelor (memorie minim 100 teste); - Interfață de conectare la PC / sistem IT (USB sau RS232); - Calibrare automată sau semiautomată; - Sistem de control al temperaturii intern, cu afișaj. ## II. Condiții de livrare: - Echipamentul va fi livrat complet echipat pentru funcționare, incluzând toate accesoriile necesare (tuburi de reacție, pipete, cabluri, manuale de utilizare etc.); - Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și instruirea personalului didactic (minim 2 cadre); - Garanție minimă de 24 luni, service inclus; - Furnizorul va asigura disponibilitatea consumabilelor și pieselor de schimb pentru o perioadă de minim 5 ani; - Manual de utilizare în limba română. | buc | 1 |
|  | Analizor Automat pentru Teste rapide Veterinar | ## I. Specificații tehnice generale: - Echipamentul trebuie să fie destinat uzului veterinar, compatibil cu probe biologice de la animale (sânge, plasmă, ser, urină etc.). - Compatibilitate cu teste rapide pentru diagnostic veterinar: boli infecțioase, parazitare, virale, hormonale (ex: parvovirus, giardia, leptospiroză, dirofilarioză, FIV/FeLV, progesteron etc.). - Recunoaștere automată a tipului de test prin cod de bare, QR code sau identificare automată a cartușului. - Afișaj color sau touchscreen, interfață intuitivă. - Timp de analiză per test: ≤15 minute. - Capacitate de operare cu minim 1-2 teste simultan. - Rezultate afișate numeric și grafic, stocare internă a datelor (minim 200 rezultate). - Export date prin port USB sau conexiune rețea. - Operare cu alimentare 220V și/sau baterie internă (opțional). - Construcție compactă, portabilă, potrivită pentru uz educațional și de teren. ## II. Condiții de livrare: - Echipamentul va fi livrat complet echipat pentru funcționare, incluzând minim 10 teste de demonstrație, cabluri, accesorii, ghid de utilizare. - Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și instruirea a minim 2 cadre didactice. - Garanție minimă de 24 luni. - Furnizorul va asigura disponibilitatea testelor și consumabilelor pentru o perioadă de minim 5 ani. - Manual de utilizare în limba română. | buc | 1 |
|  | Soft pentru integrarea rezultatelor | ## I. Specificații tehnice generale: un sistem de comunicare bidirecțional care permite integrarea perfectă a fluxului de lucru între software-ul de gestionare a informațiilor din cabinet și instrumentele de diagnostic VETSCAN la punctul de îngrijire, pentru o conexiune îmbunătățită între cabinet și laborator. - Cu conectivitate bidirecțională între analizoarele PIMS* și VETSCAN, fluxul de lucru pentru diagnosticare este simplificat. Fișele medicale ale pacienților sunt actualizate automat; inclusiv date, imagini și histograme. - *Compatibil cu anumite analizoare bidirecționale PIMS și VETSCAN, inclusiv: VS2, HM5, SA, VUE, IMAGYST și UA (când este conectat la SA); - Datele importante sunt afișate într-o prezentare vizuală ușor de citit și convingătoare, care poate fi accesată de pe orice dispozitiv din clinica dumneavoastră, ajutând atât personalul, cât și proprietarii de animale de companie să interpreteze și să înțeleagă rezultatele. - Ajută personalul și proprietarii de animale de companie să se angajeze în conversații semnificative despre rezultate, cu ajutorul unor funcții de monitorizare a tendințelor ușor de interpretat, susținute de elementele vizuale îmbunătățite FUSE și de conectivitatea simplificată. - Asistență tehnică 24/7 oferită gratuit. Dimensiuni: 6,3 x 14,5 x 14,5 cm (Î x L x A) Greutate: 1,1 kg (2,5 livre) Cerințe de alimentare: CC 12V, 5A Temperatură de funcționare: -5°C - 60°C (13°-140°F) Temperaturi de depozitare: -4°C - 70°C (40°-176°F) Umiditate relativă: 95% la 38°C (104°F), fără condens - Montare: Montare pe birou, perete/panou și șină DIN | buc | 1 |
|  | Analizor de Imunologie Veterinar | ## I. Specificații tehnice generale: - Echipamentul trebuie să fie destinat utilizării veterinare, compatibil cu probe de sânge, ser sau plasmă de la animale. - Tehnologie de lucru: ELISA, fluorescență sau chemiluminiscență. - Compatibilitate cu teste pentru determinarea hormonilor (progesteron, T4, cortizol), markerilor infecțioși (FIV, FeLV, parvovirus etc.) și anticorpi specifici. - Sistem automat sau semi-automat, cu identificare automată a tipului de test (prin coduri sau cartușe inteligente). - Timp de analiză/test: ≤ 15 minute. - Capacitate de analiză: minim 1 test individual, cu posibilitate de extindere (rack sau carusel opțional). - Afișaj digital sau touchscreen, interfață intuitivă pentru utilizare educațională. - Memorie internă pentru stocarea rezultatelor (minim 200 teste). - Posibilitate de conectare la PC și export date (USB, LAN, Wi-Fi). - Operare pe 220V, cu calibrare automată sau semiautomată. ## II. Condiții de livrare: - Livrare completă cu accesorii (cuve, pipete, cabluri, reactivi pentru minim 10 teste). - Furnizorul va asigura punerea în funcțiune și instruirea a minim 2 cadre didactice. - Garanție minimă de 24 luni, cu posibilitate de extindere. - Asigurarea consumabilelor și pieselor de schimb pe minim 5 ani. - Manual de utilizare în limba română, suport tehnic disponibil în România. |  | 1 |
|  | Ecograf Veterinar | ## I. Specificații tehnice generale: - Echipamentul trebuie să fie destinat utilizării veterinare, pentru examinarea ecografică a animalelor mari și mici. - Tip: ecograf digital portabil (laptop sau tabletă), ușor de transportat și utilizat în activități de teren. - Sonde incluse: - sondă convexă pentru examinări abdominale; - sondă rectală pentru examinări ginecologice/reproductive. - Moduri de lucru: B, B+B, M, M+B, Freeze, Zoom. - Frecvență sonde: minim 2,5–7,5 MHz (ajustabilă electronic). - Afișaj: ecran LCD color de minim 12 inch, rezoluție HD. - Posibilitatea de a salva imagini și videoclipuri ecografice. - Stocare internă a datelor (minim 100 imagini), cu slot pentru card SD/USB. - Interfață USB pentru export date, opțional LAN/Wi-Fi. - Tastatură rezistentă la apă, interfață intuitivă cu meniuri în limba română sau engleză. - Baterie internă reîncărcabilă cu autonomie de minim 2 ore. ## II. Condiții de livrare: - Livrare completă: ecograf, 2 sonde, cabluri, alimentator, husă de transport, gel ecografic (starter), card de memorie. - Punere în funcțiune și instruirea a minim 2 cadre didactice pentru utilizare didactică și practică. - Garanție minimă 24 luni. - Manual de utilizare în limba română. - Asistență tehnică și suport post-vânzare asigurate pe durata garanției. - Declarație de conformitate CE / certificat dispozitiv medical veterinar. |  |  |

Toate echipamentele vor beneficia de o garanție minimă de 24 luni. Furnizorul va asigura service și mentenanță pe întreaga durată a garanției. Disponibilitatea pieselor de schimb și a consumabilelor va fi garantată pentru o perioadă de minimum 3 ani.

  - Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs în parte (24 luni). Perioada de garanție începe de la data recepției produselor ulterior livrării, instalării/punerii în funcțiune și instruirii personalului. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

  - Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data transmiterii comenzii ferme de către achizitor. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele / părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: Colegiul ”Emil Negrutiu”, Jud. Cluj, Mun. Turda, Str. Agriculturii, Nr. 27

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că are în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

  - Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla / preasambla produsele în atelierul său / la locul de instalare indicat de Autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor. Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare. Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Autoritatea contractantă și Contractantul vor efectua teste funcționale ale produsului. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente, după caz și fără a se limita la cele ce urmează: ex. testare în condiții de utilizare „reala”; metode de testare; mediul de testare; funcționalități care trebuie testate; criterii de succes/eșec ale testelor; calendar/interval de testare, etc.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea contractantă.

  - Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera echipamentele sau a demonta/ monta produsele. Numărul persoanelor care vor fi instruite este de minim 3 participanți. Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității contractante: înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. Durata sesiunii de instruire este de 3 ore. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

  - Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventiva în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului.

  - Suport tehnic

În perioada de garanție asumată prin oferta tehnică, Contractantul va asigura suport tehnic. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic al Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Nivelele de prioritate sunt:

•	Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

•	Critic - impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nicio soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

•	Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

•	Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24 ore/zi 7 zile/săptămână, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului. Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia vor atașa ofertei tehnice o declarație de asumare a acestor termeni/timpi:

| Nivel de prioritate | Timp de raspuns | Timp de implementare solutie provizorie | Timp de rezolvare |
| --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 1 ore | 4 ore | 2 zile |
| Critic | 3 ore | 24 ore | 4 zile |
| Major | 5 ore | 48 ore | 6 zile |
| Minor | 8 ore | 48 ore | 10 zile |

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică de produse.

  - Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 3 ani după expirarea perioadei de garanție.

Piesele de schimb, vor fi puse la dispoziția Autorității contractante, piesele de schimb și echipamentele vor deține eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

a)	recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;

b)	timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;

c)	modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;

d)	alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

  - Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii:

- Realizarea activităţilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerinţele legislaţie aplicabile specificului obiectivului de investiţie pentru care se solicită furnizarea echipamentelor/dotărilor, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiţie şi a prevederilor Caietului de Sarcini şi ale fişelor tehnice, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.

- Realizarea tuturor documentelor pentru derularea activităţilor în cadrul Contractului în conformitate cu cerinţele din Caietului de Sarcini şi şi ale fişelor tehnice.

- Punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documente cu privire la stadiul furnizării echipamentelor/dotărilor, certificate de origine, certificate de garanţie, declaraţie de conformitate.

- Transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire şi aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă.

- Colaborarea cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile desfăşurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul Contractului, coordonarea activităţilor în cadrul Contractului, feedback).

- Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii.

- Punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a tuturor informaţiilor solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a performanţei Contractorului în legătura cu realizarea activităţilor din Contract.

Toate costurile de livrare la sediul beneficiarului, încărcarea, descărcarea, manipularea, montarea, punerea în funcțiune cât și livrarea, cât și pe perioada de garanție, sunt asigurate de furnizor. Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorităţii Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiţia ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului şi a obiectivelor Autorităţii Contractante.

Ofertantul / contractantul, va include în prețul ofertat toate serviciile, studiile și asumările din oferta tehnică, incluzând și fără a se rezuma la: cheltuieli cu extinderea perioadei de garanție (unde este cazul), cheltuieli cu auditorul / expertul de mediu care va întocmi rapoartele de conformitate DNSH și proiectare ecologică (dacă este cazul), cheltuielile cu transportul și livrarea, etc.

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- Punerea la dispoziţia Contractantului a tuturor informaţiilor disponibile pentru obţinerea rezultatelor aşteptate

- Punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru şi a şedinţelor de analiză a progresului în cadrul Contractului

- Desemnarea şi comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacţiunea şi suportul oferit Contractantului

- Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului

- Achitarea contravalorii furnizării echipamentelor, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, aşa cum este stabilit prin Contract

- Organizarea recepţiei parţiale şi finale la furnizarea echipamentelor/dotărilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi şi ale fişelor tehnice

- Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare şi la cerinţele caietului de sarcini şi şi ale fişelor tehnice.

  - Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observații minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

Recepția se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la îndeplinirea de către furnizor a tuturor obigațiilor conexe furnizării.

  - Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- certificatul de calitate și garanție;

- declarația de conformitate;

- procesul verbal de recepție cantitativă;

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

  - Managementul / Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de administrare efectivă a Contractului – și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

1.	Graficul de livrare acceptat de părți, așa cum este definit în Contract;

2.	Informații despre implicarea efectivă a terților susținători cu resursele puse la dispoziție;

3.	Comunicările între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existența sau inexistența dificultăților în implementarea Contractului;

4.	Poziția terțului susținător în legătură cu informațiile comunicate.

Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Strategia de Contractare. De aceea, managementul Contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziție, la momentul elaborării Caietului de sarcini și a Contractului.

Cu luarea în considerare a volumului activităților în Contract, complexitatea Contractului, etc., includeți informații legate de:

1.	Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă, din perspectiva managementului

2.	Raportarea în cadrul Contractului;

3.	Acceptarea produselor în cadrul Contractului;

4.	Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului;

5.	Evaluarea performanței Contractantului la finalul Contractului.

Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care Contractantul trebuie să furnizeze produsele și să realizeze operațiunile cu titlu accesoriu și să obțină rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau parțială) conform planificării și cerințelor. Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea/entitatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

  - Tipul procedurii și modalitatea de transmitere a ofertelor

- Tipul procedurii: Achiziție directă in conformitate cu prevederile Ardin Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Valoarea totală estimată a achiziției: 270.000   lei fara TVA

Operatorul economic va transmite TOATE documentele menționate la sectiunea – Documentele ofertei, în formatul menționat, prin e-mail la colemilnegrutiu@gmail.com sau in plic la sediul beneficiarului  până cel mai târziu la data de 24.06.2025, ora 14:00.

  - Condiții de participare

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a presta serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. În acest sens, va prezenta Certificatul de înregistrare fiscală, Certificatul Constatator ONRC valabil Ia data prezentării, din care să reiasă faptul că acesta este autorizat să presteze activitățile în funcție de lotul/rile ofertat/e.

De asemenea, se va transmite Declarația privind beneficiarii reali depusă Ia Oficiul Național al Registrului Comerțului și Furnizare Informații privind Beneficiarii reali eliberat de ONRC. Din conținutul certificatelor, trebuie să rezulte faptul că domeniul de activitate al ofertantului este autorizat și corespunde cu obiectul contractului. Persoanele fizice sau juridice străine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competentă din statul de origine al ofertantului.

CONȚINUTUL OFERTEI

Documentele de calificare

Ofertanții care doresc să depună oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016. În domeniul de activitate al acestora trebuie să se regăsească corespondentul CAEN aferent obiectului contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- Ofertantul va prezenta certificatul de înregistrare

- Ofertantul va prezenta certificat constatator emis de ONRC, care să fie valabil Ia data prezentării

Neîncadrarea ofertanților, terților susținători, asociaților și subcontractanților (după caz) în situațiile prevăzute Ia art. 164, 165, 167 si 59. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței, se vor prezenta:

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute Ia art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute Ia art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute Ia art. 167 din Legea nr. 98/2016

- Declarație privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;

Propunerea tehnică

Oferta tehnică se va prezenta în formatul pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Ofertele tehnice depuse în alt format vor fi descalificate.

- În propunerea tehnică, se va demonstra îndeplinirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

- Ofertele care nu îndeplinesc toate solicitările Caietului de sarcini vor fi considerate neconforme.

În situația în care se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice nu corespund cerințelor din Caietul de sarcini, aceasta va fi respinsă ca neconformă.

Propunerea financiară

Oferta financiară se va prezenta în formatul pus la dispoziție de către autoritatea contractantă. Ofertele financiare depuse în alt format vor fi descalificate.

Valabilitate minimă oferta: 60 zile de Ia data limită de depunere a ofertelor

- Documentele ofertei

DOCUMENTE OBLIGATORII

- Certificatul de înregistrare fiscal (la contractare)

- Certificatul Constatator ONRC valabil Ia data prezentării (la contractare)

- Anexa A – Scrisoare de înaintare

- Anexa T – Oferta tehnică

- Anexa F – Ofertă financiară

- Anexa L – Declarație cu privire la livrarea produselor

- Anexa I – Declarație cu privire la instruirea utilizatorilor

- Anexa N1 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute Ia art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

- Anexa N2 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute Ia art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

- Anexa N3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute Ia art. 167 din Legea nr. 98/2016

- Anexa N4 - Declarație privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare

Pentru fiecare produs ofertat, se va atașa:

- Anexa D –Perioada și condițiile garanției

- Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scăzut.  Pentru atribuirea contractului de achiziție, se va utiliza criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut", conform art. 187 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Alegerea acestui criteriu este justificată de următoarele considerente:

- Produsele solicitate sunt standardizate, având specificații tehnice clare, ușor comparabile;

- Nu sunt necesare evaluări calitative sau tehnico-funcționale complexe care să impună aplicarea altor criterii;

- Se asigură o comparabilitate obiectivă și transparentă între ofertele depuse;

- Se urmărește eficiența utilizării fondurilor publice prin obținerea celui mai avantajos preț în raport cu specificațiile minime solicitate.

Prin urmare, atribuirea contractului/contractelor va fi făcută ofertantului care îndeplinește cerințele minime și oferă prețul total cel mai scăzut

Avizat,

Reprezentant legal

Gavrilescu I. Timea Karola